关于体育学院维修长胜体育馆武术场地项目的询价公告

江西师范大学瑶湖校区武术与民族传统体育系10月份整体搬迁至瑶湖校区，为满足教学急需，现对长胜体育馆武术场地进行简单维修改造。参数要求：供应商提供企业法人营业扫照副本，经营范围里面要含有体育设施或体育用品

PVC地胶参数。

1、硬度（邵A）：55-90（度）

2、拉伸强度≥1.0Mpa

3、拉断伸长率≥120%

4、阻燃性：Ⅰ级

5、可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡，可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡

6、防火燃烧性能B1级，20s内焰尖高度≤120mm

7、灰分含量≤0.2%

8、提供不少于14天的TVOC释放量≤20µg/m³检测报告

9、提供自然气候暴露试验≥12个月的检测报告，外观表面无开裂、粉化现象，色差0级。

10、提供在臭氧浓度200pphm条件下测试时间≥1000h的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥80（Shore A），拉伸强度≥5MPa。

11、提供氙灯老化试验时长≥5000h的检测报告，氙灯试验后样品无变色、开裂、变形等明显变化，拉伸强度≥20Mpa

12、耐环境应力开裂测试时长≥14000h，破裂率为0%

13、耐湿热老化15000h后，外观无明显变化，灰卡评级≥4级

以上8-13条产品技术参数，需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告,并附带检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，未提供或不满足按无效响应处理。（报价时要提供）欢迎符合项目资格条件的公司参与报价。

一、报名截止时间及材料要求

（一）、2022年10月10日组织有意向单位进行现场勘察，再进行预算报价截至10月11日17点，未进行现场勘察的供应商不得参与报价；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1、企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2、税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3、银行开户许可证复印件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6、有关专业技术能力、资质证明材料复印件；

7、电子邮箱、联系人、联系电话。

8、报价一览表（按服务要求列出的货物单价及总报价）；

二、服务要求：

施工方需先垫资。竣工验收合格及竣工资料（含决算书）送学校项目主管单位后一个月内支付合同价款的50%，工程结算完后，付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，质保期满后在国家规定的时间内一次性无息付清。防水工程质保5年，装修改造质保2年。三、报价收件人：黄老师：15270888289

查看现场联系人：何老师 联系电话：13007285980

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，如需邮寄、快递、骑手方式送件的，邮件包裹内部必须还要有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称。否则报名报价无效。

江西师范大学资产与后勤管理处

2022年10月9日